长春大学旅游学院

大学生活动中心突发事件应急预案

长春大学旅游学院大学生活动中心（以下简称“中心”）是学校各类活动的重要使用场所，为不断增强安全意识、确保中心安全、有序运行，减少突发事件所带来的危害和损失，保障师生员工生命财产安全，使中心安全、稳定的工作局面形成常态化发展，制定本预案。

一、工作原则

1.坚持统一领导、分级负责，预防为主、群防群控，快速反应、协同应对，依法办事、加强管理的原则。

2.中心场地使用前，必须填写《长春大学旅游学院大学生活动中心使用申请审批表》，明确活动负责人、突发事件联系人。

二、适用范围

本预案适用于中心内发生公共事件的应急处置工作。

三、先期处置

中心主控室是突发公共事件应急联动先期处置的指挥平台，负责处置一般和较大突发公共事件、组织联动单位对特大或重大突发公共事件进行先期处置。中心工作人员，通过组织、指挥、调度、协调各方面资源和力量，采取必要的措施，对突发公共事件进行先期处置，第一时间上报现场动态信息，组织现场人员自救互救。

四、具体应对预案

（一）发现烟感报警：

1.马上明确报警地点，如烟不大，第一时间同保卫部门进行勘察，排除险情后，活动正常进行。

2.烟雾明显过大的情况下，第一时间拨打119报警电话，马上停止场内的一切活动，并报告部门领导及主管校领导，通报现场情况。

3.险情排除后，将情况形成报告报请后勤等相关部门对设施、设备进行整体检修、维护。

（二）发生火情时：

1.工作人员应及时启动墙壁上的火灾报警设备，马上停止场内的一切活动，并通知保卫处等相关部门，在场人员按分工通知部门领导及主管校领导，通报现场情况。

2.有序疏散人员，防止发生踩踏等次生灾害，如起火点面积较小，利用最近的灭火设施进行扑救。

3.如火情比较严重，启动场内消防广播，组织人员快速撤离。在场工作人员分工进行有序疏散，保障安全出口通畅。

（三）发生漏水时：

1.工作人员及时关闭漏水点所在的水管阀门，同时通知后勤维修班班。在场人员按分工报告部门领导及主管学校领导，通报现场情况。

2.如漏水情况比较严重，可能危及到人身生命财产安全，马上停止中心内的一切活动，组织人员从最近安全出口有序疏散。

3.如漏水情况对人身财产安全不构成威胁，不影响场内活动正常进行，在不影响活动进行的前提下，联系后勤维修班进行紧急处理后继续开展活动，活动结束后进行全面检修，形成报告报后勤处等相关部门对设施、设备进行整体检修、维护。

（四）发生断电时：

如场内有大型活动（演出、会议），需提前与后勤处沟通，指定一名值班电工到现场保障演出正常用电。如遇活动中临时停电：

1.检查电路开关是否断开，同时联系值班电工。按在场人员分工，检查场内舞台灯光等照明设备，是否有明火，烟雾出现。

2.如电路开关处于断开状态，尝试闭合开关，闭合后正常供电则继续开展活动。如开关闭合后仍无法正常供电，协同电工在短时间内（五分钟内）排除异常后再次检查电路，无问题立即送电继续开展活动。

3.如短时间无法解决，工作人员应向场内人员说明情况，及时组织观众有序离场。

（五）发生群体性事件时：

1.场内工作人员第一时间通知保卫人员，并同保卫人员第一时间到达现场，了解情况。

2.由保卫人员进行确定，如事态发展可控，事件不影响场内活动正常进行情况下，继续开展活动。如涉及当事方，对当事方进行劝离，使其撤离现场。

3.如事态发展不可控，第一时间拨打110报警电话，并协助保卫人员尽量控制现场局面，保护现场、等待公安部门到场，严防发生次生灾害。

（六）设备不能正常使用时：

1.如发现设备不能正常使用，影响到活动的正常进行，马上启用备用设备。

2.如发生异常的设备无备用设备时，马上对设备进行简单维修，确保活动正常进行。

3.如设备短时间内不能修复并且导致活动无法进行，及时上报有关领导，采取相应解决办法。

五、应急结束

事件处置结束并确认危害因素消除后，第一时间汇集现场资料清点损失，为后续处理做好前期准备工作。

六、应急演练

定期组织应急演练，并对应急预案进行评估。

七、预案修订

根据有关规定，结合中心实际情况，适时对该预案进行修订。

八、预案解释

本预案由校团委负责解释，本预案自2019年11月18日起实施。